## 概算汇总表
附件：
长汀全民健身中心综合体概算汇总表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 单位 | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 概算单价 （元） | 概算金额 （万元）
一 | 建筑安装工程费用 | ㎡ | 6828.94 | 3493.5035 | 2385.6926 | 含扬尘防治措施费和施工现场远程视 频监控使用费 | 88.79%
（一） | 土建工程 | m2 | 6828.94 | 1892.1748 | 1292.1548
1 | 土建工程 | ㎡ | 6828.94 | 1892.1748 | 1292.1548 | 含精装、绿色建筑等
（二） | 室外工程 | m2 | 3076.7 |  | 312.5069
1 | 室外游泳池 | ㎡ | 1300 | 1338.3854 | 173.9901 | 含泳池周边铺装
2 | 化粪池、隔油池 | 项 | 1 |  | 11.8393
3 | 绿化工程 | ㎡ | 559.4 |  | 20.2785
4 | 景观工程 | ㎡ | 1217.3 |  | 101.9101 | 含化粪池、隔油池、硬化铺装、车棚、围墙、垃圾亭、屋面花箱等
5 | 海绵城市工程 | 项 | 1 |  | 4.4889 | 含安装、土建
（三） | 安装工程 | m2 | 6828.94 | 350.1283 | 239.1005
1 | 安装工程 | ㎡ | 6828.94 | 229.389 | 156.6484 | 含精装、绿色建筑等
2 | 室外综合管网 | 项 | 3076.7 | 230.8525 | 71.0264 | 含综合管网、三网合一
3 | 夜景工程 | 项 | 1 |  | 11.4257
（四） | 场馆其他配套设施 |  |  |  | 356.1685
1 | 游泳池设备 | 项 | 1 |  | 98.1081
2 | 智能楼宇管理系统 | 套 | 1 |  | 64.6409
3 | 室内供配电 | 项 | 1 |  | 65
4 | 室外供配电 | 项 | 1 |  | 50 | 正式用电接入按1回路，每回路1km计入
5 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  | 15 | 常载功率:291kW(364kVA)
6 | 空调 | 套 | 1 |  | 22.0244
7 | 电梯 | 部 | 2 |  | 28
8 | 消防设备 | 项 | 1 |  | 8.3951
9 | 屋面太阳能系统 | 项 | 1 |  | 5
（五） | 工程设备费（含安装） |  |  |  | 155.7619
1 | 工程设备费 | 项 | 1 |  | 155.7619
（六） | 暂列金 | 项 | 1 |  | 30
二 | 工程建设其他费用 | 项 | 1 |  | 197.7347 |  | 7.36%
1 | 建设单位管理费 | 项 | 1 |  | 26.7592
2 | 工程建设监理费 | 项 | 1 |  | 31.219
3 | 勘察设计费 | 项 | 1 |  | 57.9782
4 | 造价咨询费 | 项 | 1 |  | 17.8394
5 | 工程款支付担保费 | 项 | 1 |  | 0.71571
6 | 招标代理服务费 | 项 | 1 |  | 11.3999
7 | 施工图及勘察成果审查费 | 项 | 1 |  | 3.5785
8 | 前期工作咨询费 | 项 | 1 |  | 11.34
9 | 水土保持方案编制费 | 项 | 1 |  | 1.1193
10 | 工程检验检测费 | 项 | 1 |  | 11.9285
11 | 场地准备费及临时设施费用 | 项 | 1 |  | 23.8569 | 包含人防易地建设费用，人防建筑面积273.16m²
三 | 基本预备费 | 项 | 1 |  | 103.3371 | 按（建安费+其他费用）*4% | 3.846%
四 | 工程总投资（不含建设期利息、流动资金） | m2 | 6828.94 | 3934.3798 | 2686.7644